用户水龙头（管网末梢水）水质监测结果

（2025年第三季度）

信息发布单位：慈溪市卫生健康局

| 序号 | 指标 | 限值 | 监测 结果 | 监测指标合格率（℅） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 合格 | 100 |  |
| 2 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 |  |
| 3 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | 合格 | 100 |  |
| 4 | 铬(六价,mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 |  |
| 5 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 |  |
| 6 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 合格 | 100 |  |
| 7 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 |  |
| 8 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 合格 | 100 |  |
| 9 | 硝酸盐(以N计，mg/L) | ≤10 | 合格 | 100 |  |
| 10 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 合格 | 100 |  |
| 11 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 |  |
| 12 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 合格 | 100 |  |
| 13 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 |  |
| 14 | 三卤甲烷 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各项限值的比值之和不超过1 | 合格 | 100 |  |
| 15 | 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 |  |
| 16 | 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 |  |
| 17 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 合格 | 100 |  |
| 18 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 合格 | 100 |  |
| 19 | 色度(铂钴色度单位,度) | ≤15 | 合格 | 100 |  |
| 20 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | ≤1 | 合格 | 100 |  |
| 21 | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 合格 | 100 |  |
| 22 | 肉眼可见物 | 无 | 合格 | 100 |  |
| 23 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 合格 | 100 |  |
| 24 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 合格 | 100 |  |
| 25 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | 合格 | 100 |  |
| 26 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 |  |
| 27 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | 合格 | 100 |  |
| 28 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | 合格 | 100 |  |
| 29 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 合格 | 100 |  |
| 30 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 合格 | 100 |  |
| 31 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 合格 | 100 |  |
| 32 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L) | ≤450 | 合格 | 100 |  |
| 33 | 高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L） | ≤3 | 合格 | 100 |  |
| 34 | 氯消毒为游离氯（mg/L） | ≤2 | 合格 | 100 |  |
| 35 | 氨(以N计，mg/L) | ≤0.5 | 合格 | 100 |  |

说明：⑴水质指标结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）执行。

⑵监测指标合格率（℅）=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100℅。

⑶采样时间：2025年8月18日、2025年8月19日。

用户水龙头（管网末梢水）水质监测合格率

（2025年第三季度）

信息发布单位：慈溪市卫生健康局

| 名称 | 监测点数 | 监测指标数（项次） | 监测指标综合合格率（℅） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 慈溪 | 5 | 175 | 100 |  |
| （以下空白） |  |  |  |  |

说明：

⑴水质指标结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）执行。

⑵监测指标综合合格率（℅）=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100℅。

⑶采样时间：2025年8月18日、2025年8月19日。